Este documento é de propriedade intelectual do escritório Giovanna Gogosz. Toda e qualquer comercialização é proibida, bem como seu compartilhamento - Sob pena prevista pela Lei dos Direitos Autorais

MEDIÇÃO

- Medidas das paredes;

- Medidas de portas e janelas;

- Medidas de peitoris;

- Medida do pé direito;

- Medida dos rodapés;

- Posição de ralos;

- Posição de pontos elétricos;

- Posição e medida do QDC, Quadro de Sistemas, Aquecedor; TIRAR FOTO DO QDC ABERTO;

- Posição de pontos hidráulicos (saídas de água, esgoto, registros, chuveiro, etc);

- Posição de ponto de gás;

- Posição do interfone;

- Altura do desnível da varanda;

- Posição e altura de vigas;

- Desníveis de pisos;

- Posição do ponto do ar condicionado e condensadora;

- Pedras existentes - bancada, área seca e molhada, saia, frontão e qual altura está instalada;

- Móveis existentes a manter;

- O que mais puder impactar na elaboração do projeto, sempre o máximo de informações possíveis.

- Fazer um vídeo de cada ambiente, dos cantos, mostrando o ambiente de forma ampla e depois focando em detalhes importantes;

ATENÇÃO: A pessoa que fizer a medição deve ser sempre a mesma a fazer a planta base;

- Sempre tirar uma foto da planta com a medição feita e subir no drive, na pasta do cliente.