Aula 1 
Farmácia hospitalar pode ter área para manipulação de medicamentos ou não. Caso tenha, deve estar dentro das normas e com acabamento de "sala limpa".​

Resoluções importantes no arquivo da EBSERH

Aula 2 
​Processamento de Roupa, comporta lavanderia e rouparia limpa. Mas nos hospitais privados é comum terceirizar a lavagem de roupas, então temos a Rouparia suja e a Rouparia limpa.

Aula 3 
​O D.T.R. (depósito temporário de resíduos) tem em todos os andares e setores de um hospital e são no mínimo 2, um para resíduos comum e outro para resíduos infectantes/perfurocortantes.

Depois todos os resíduos são encaminhados para o ABRIGO DE RESÍDUOS e lá ficam armazenados até a sua coleta final.

RDC 222/2018 - Resíduos de saúde (link anexado)

Leitura Complementar

Gerenciamento de resíduos de saúde

Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410

Aula 4 
​Ambientes de apoio fundamentais para o bom funcionamento de um hospital.

Expurgo: lugar onde são despejadas as secreções (tudo que for nojento...rs)

Sala de Utilidades: é um expurgo com no mínimo 6 m² onde também pode ficar temporariamente resíduos e roupa suja.

D.M.L: Depósito de material de limpeza, deve ter sempre um tanque e armário para guarda de material de limpeza.

Sanitários de pacientes: sempre com portas de no mínimo 80cm abrindo PARA FORA!!!!

Aula 5 
Necrotério, também muitas vezes chamado de Morgue é o local​ o cadáver fica armazenado temporariamente antes de ser retirado pelo carro funerário. Não confundam com o que é feito no IML que é uma investigação...rs

Aula 6 
​Vestiário de funcionários, ambiente obrigatório na RDC 50,  mas que deve seguir principalmente a NR-24 do Ministério do Trabalho.

ra Complementar

NR-24

Ministério do trabalho
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR24.pdf

Aula 7 
​Central de Gases medicinais deve ser dimensionada por engenheiro/instalador especialista nisso. Aqui eu explico como utilizar melhor as tabelas da RDC 50 em relação ao pontos de gases medicinais.
Aula 8 
Gerador e subestação são dimensionados pelo engenheiro elétrico, nós arquitetos não temos capacidade técnica para dimensionar isso.
Aula 9 
​Essa foi uma aula que eu apresentei no última dia de workshop, onde eu mostrei a importância de entender o fluxo sujo e fluxo limpo e usei como exemplo os projetos da CME e do lactário. No final do vídeo eu lancei esse curso e dei bônus para os alunos.