|  | FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 10kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Relacionamento com Clientes de Geração Distribuída – GD – Revisão-d-24/11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DO CLIENTE: |  |  |  |  | NÚMERO DA INSTALAÇÃO (1): |  |  |  |  |
| Titular da UC: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo (2): ☐ A ☐ B Subgrupo: Classe (3): |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |
| Rua/Av.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Número: |
| Complemento: |  | Bairro: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |
| Telefone: ( ) - |  |  | Celular: ( ) - |  |  |  | E-mail: |  |  |
| 2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização em Coordenadas do Ponto de Conexão Com a Cemig (Ponto de Entrega) (4): Coordenadas UTM: Fuso: E (Abscissa): (6 Dígitos) N (Ordenada): (7 Dígitos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Instalada (kW) (5): Potência do Grupo Motor Gerador de Emergência - Diesel ou Gás (kVA) (6): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Padrão de Entrada (7): Disjuntor Individual: A ☐ Monopolar ☐ Bipolar ☐ Tripolar Disjuntor Individual Solicitado para Alteração de Carga (8): A ☐ Monopolar ☐ Bipolar ☐ Tripolar Disjuntor Geral do Padrão (Conforme ND 5.2): ☐ Não ☐ Sim A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de Atendimento (V) (9): |  |  |  | Tipo de Ramal (10): ☐ Aéreo ☐ Subterrâneo |  |  |  |  |  |
| Tipo de Solicitação (11): ☐ Ligação de Nova Unidade Consumidora COM Geração Distribuída. ☐ Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente SEM Alteração de Potência Disponibilizada. ☐ Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente COM Alteração de Potência Disponibilizada. ☐ GD Existente COM Alteração de Potência Ativa Instalada Total - Atual: kW Nova: kW. Haverá Mudança de Local do Padrão de Entrada (12): ☐ Não ☐ Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização (13): ☐ Consumo Local (Telhado Individual) ☐ Consumo local (Telhado Coletivo) ☐ Autoconsumo Remoto ☐ Geração Compartilhada ☐ Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – DADOS DA GERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Ativa Instalada Total de Geração (kW) (14): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Fonte da GD – Modalidades de Geração (15): ☐ Solar ☐ Hidráulica ☐ Biomassa ☐ Cogeração Qualificada ☐ Eólica ☐ Outra (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencha o quadro a seguir somente se a usina possuiu OUTORGA OU REGISTRO. (16) Se não aplicável, mantenha os campos vazios: CEG do empreendimento - GGG.FF.UF.999999-9.VV; Nome da Usina; Tipo do Ato de Outorga ou Registro; Número do Ato de Outorga ou Registro; Ano do Ato de Outorga ou Registro. Preencher o quadro abaixo para projeto de CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA. (17) Potência Total Módulos (kW); Quantidade de Módulos; Fabricante dos Módulos; Modelo dos Módulos; Potência Total Inversores (kW); Quantidade de Inversores; Fabricante do Inversor; Modelo do Inversor; Área dos Arranjos (m²); Qtde de Instalações a receber o crédito. Preencher o quadro abaixo para projeto de CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA - CGH. (18) Potência Aparente (kVA); Potência Instalada (kW); Fator de Potência (Entre 0 e 1); Tensão (kV); Nome do Rio; Sub-Bacia; Nível Operacional Normal de Montante (metros); Nível Operacional Normal de Jusante (metros); Qtde de Instalações a receber o crédito. Preencher o quadro abaixo para projeto de CENTRAL GERADORA TÉRMICA (19) Combustível; Número do Despacho de qualificação; Data do Despacho; Potência Aparente (kVA); Potência Instalada (kW); Fator de Potência (Entre 0 e 1); Ciclo Termodinâmico; Máquina Motriz; Qtde de Instalações a receber o crédito. Preencher o quadro abaixo para projeto de CENTRAL GERADORA EÓLICA. (20) Potência Instalada (kW); Fabricante dos Aerogeradores; Modelo dos Aerogeradores; Quantidade de Aerogeradores; Eixo do Rotor; Altura da Pá (metros); Qtde de Instalações a receber o crédito. |
| 4 - DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1. ART ou TRT1 do Responsável Técnico pelo projeto e instalação do sistema de microgeração. ☐ 2. Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção (inversor, se for o caso)/Medição e memorial descritivo da instalação contendo a planta de situação com indicação do local do padrão de entrada, conforme Normas Técnicas de Distribuição ND-5.1 e ND-5.2. ☐ 3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro de concessão no Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede. ☐ 4. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg. ☐ 5. Lista das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver), indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI ao VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012. ☐ 6. Cópia do instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver). ☐ 7. Documento que comprove o reconhecimento, pela Aneel, da cogeração qualificada (se houver). ☐ 8. Quando se tratar de ligações novas, apresentar documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a central geradora, conforme Art. 27 da Resolução Normativa 414/2010. ☐ 9. Quando se tratar de ligações novas em imóveis rurais apresentar o documento de Cadastro Ambiental Rural – CAR. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, Lei nº 12.651/2012, obrigatório para todos os imóveis rurais. ☐ 10. Documentos originais do titular da UC (RG ou outro documento oficial com foto e CPF) para pessoa física e, em caso de pessoa jurídica, dos documentos relativos à sua constituição e do(s) seu(s) representante(s) legal(is). ☐ 11. Formulário de Análise de Carga, com os respectivos anexos necessários (para solicitação de Ligação Nova de Unidade Consumidora com GD ou conexão de GD com aumento ou redução de potência disponibilizada). ☐ 12. Documento que comprove a propriedade da unidade consumidora para a qual está sendo solicitada a ligação de usina particular através de uso do telhado coletivo; ☐ 13. Documento que comprove autorização de uso do telhado coletivo para instalação de usina de uso particular da unidade em questão. Esta autorização deve ser fornecida pelo condomínio, se for o caso, ou pelos demais proprietários das edificações coletivas; Nota1: Os Técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações com potência até 800 kVA (Decreto nº 90.922/85). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – CONTATO NA DISTRIBUIDORA (preenchido pela Distribuidora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável / Área: Gerência de Relacionamento com Clientes de Geração Distribuída - RC/GD |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: Av. Barbacena, 1200 - 8º Andar Ala A-2 CEP 30190-131 Belo Horizonte – MG |  |
| Telefone: 0800 721 0167 |  |  |  | E-mail: GeracaoDistribuida@cemig.com.br |  |  |  |  |  |
| 6 – SOLICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Cliente ou Procurador Legal: Endereço de Correspondência: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: ( ) - |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |
| Local e data: |  |  |  |  |  | Assinatura do Cliente/Responsável Legal: |  |  |  |

Notas Explicativas:

1 Número da Instalação: O número da Instalação na qual será instalada a Geração Distribuída. Caso tratar-se de ligação nova, não preencher.

2Grupo e Subgrupo: Informe o código de subgrupo aplicável conforme o nível de tensão para o grupo A ou finalidade para o grupo B.

| Grupo A - grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV |  | Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subgrupo | Nível de Tensão | Subgrupo | Finalidade |
| A1 | Igual ou superior a 230 kV | B1 | Residencial |
| A2 | 88 kV a 138 kV | B2 | Rural |
| A3 | 69 kV | B3 | Industrial |
| A3a | 30 kV a 44 kV | B3 | Demais Classes |
| A4 | 2,3 kV a 25 kV | B4 | Iluminação Pública |

3Classe: Informe a classificação da unidade consumidora em Residencial, Industrial, Comercial, Rural, Poder Público, Iluminação Pública, Ou Serviço Público.

4Localização em Coordenadas: Informe as Coordenadas Geográficas da localização do ponto de entrega da energia no formato UTM Modelo: "6 dígitos numéricos, 7 dígitos numéricos". Obrigatório informar o Fuso, E (Abscissa) e N (Ordenada). A Central geradora deverá estar conectada a no máximo 5,0 metros da divisa da propriedade em áreas urbanas e a no máximo 30 metros da primeira estrutura na propriedade do consumidor em áreas rurais.

Sugestão de site para conversão de coordenadas geográficas: http://splink.cria.org.br/conversor

5Carga Instalada (kW): Refere-se a carga instalada conectada onde estará instalada a central geradora da minigeração distribuída (consumo próprio). Conforme Ofício Circular nº 0010/2017 da Aneel, a solução de conexão informada no Parecer de Acesso considera exclusivamente a atividade de geração, sendo o consumo da unidade no ponto de conexão nulo. Assim, deve ser solicitada também o aumento de demanda contratada quando necessário.

6Grupo Motor Gerador de Emergência - Diesel ou Gás (kVA): Caso exista outra modalidade de geração, com operação em paralelo com a Cemig, e que não seja habilitada para o sistema de compensação de energia, tal como geração a diesel, ela deverá contar com disjuntor independente, com as funções de proteção ANSI conforme especificações da ND 5.30 e 5.31.

7Tipo de Padrão de Entrada: Neste campo deverá ser informado a capacidade em Ampères do disjuntor individual do padrão Cemig que atende à instalação e se existir disjuntor geral, no caso de mais de uma unidade consumidora, informe a corrente nominal do disjuntor geral instalado. Caso haja modificações no padrão de entrada de uso coletivo com disjuntor geral é necessário solicitar uma vistoria do quadro de medição coletivo antes do pedido de vistoria e conexão da GD.

8Disjuntor Solicitado para Alteração de Carga: Informe a capacidade do novo disjuntor, caso haja necessidade de alteração de carga. Vale destacar que deverá ser anexado também o formulário de alteração de carga com informações especificas.

9Tensão de Atendimento (V): Tensão nominal do ponto de conexão com a rede da concessionária.

10Tipo de Ramal: Assinalar o tipo de ramal de ligação, se aéreo ou subterrâneo, no qual a unidade consumidora será atendida.

11Tipo de Solicitação: As ligações de novas unidades consumidoras são as que podem ser caracterizadas por pontos de conexão ainda não atendidos pela concessionária. No caso de solicitações de conexão de Geração Distribuída em Unidade Consumidora Existente com Aumento de Potência Disponibilizada informar também a capacidade em Ampères do novo disjuntor que está sendo solicitado para atendimento individualmente a instalação. Vale destacar que no caso de alteração de carga de BT é necessário anexar o formulário de análise de carga especifico para unidades individuais ou atendimento coletivo. Potência Disponibilizada se refere a capacidade máxima da unidade consumidora (em kW) com base na tensão nominal, número de fases e corrente nominal do disjuntor. Verifique as tabelas nas normas técnicas da Cemig.

12Haverá Mudança de Local do Padrão de Entrada: Informe se haverá mudança de local do padrão de entrada de energia. Na planta de situação anexada indique o novo local da medição considerando os critérios permitidos nas normas técnicas da Cemig.

13Caracterização: Definição em relação a finalidade da unidade consumidora em relação a participação ao sistema de compensação de energia elétrica.

14Potência Ativa Instalada Total de Geração (kW): Corresponde à máxima potência ativa gerada pela planta de geração distribuída, em kW.

Este é o valor de referência considerado na Resolução ANEEL 482/2012 o qual é utilizado para enquadramento no limite de unidade consumidora caracterizada como microeração (Até 75kW).

Este valor será considerado para a elaboração dos estudos de planejamento e conexão com o sistema elétrico.

15Tipo de Fonte da GD – Modalidades de Geração

16Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Outorga Ou Registro.

17Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD - Central Geradora Fotovoltaica.

Potência Total Módulos (kW): Informe a potência elétrica total, em kWp, obtida a partir do efeito fotovoltaico, somando todos os módulos agrupados em arranjos.

Potência Total Inversores (kW): Informe a potência nominal elétrica total, em kW, somando todas as saídas dos inversores, respeitadas limitações de potência decorrentes dos módulos, do controle de potência do inversor ou de outras restrições técnicas.

18Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD Central Geradora Hidrelétrica - CGH.

19Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Central Geradora Térmica - UTE.

20Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Central Geradora Eólica - EOL.