APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Seja bem-vindo ao módulo Ferramenta BIM para Instalações – Hidráulicas e Sanitárias!

Nesta disciplina abordaremos como projetar as tubulações hidráulicas e sanitárias utilizando o software Revit, que é uma das ferramentas que trabalham com o sistema BIM.

OBJETIVO GERAL:

- Ensinar a elaborar projetos hidráulicos e sanitários em uma edificação predial utilizando o BIM.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Ensinar a elaborar projetos hidrossanitários em um edifício predial nas seguintes disciplinas:

    - Sistema de abastecimento e distribuição de água fria;

    - Sistema de abastecimento e distribuição de água quente;

    - Sistema de esgotamento sanitário;

    - Sistema de drenagem.

Unidade 1: Configuração do template para elaboração de projetos hidrossanitários Aula 1: Configuração do template para elaboração de projetos hidrossanitários Aula 2: Explicação do exercício Tarefa 1 – Configuração do template Unidade 2: Unidade 2: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário Aula 3:Conceitos e definições do sistema de esgotamento e drenagem predial. Aula 4:Elaboração do projeto de um prédio residencial de 4 andares: - Definição dos sistemas: esgoto, ventilação e águas pluviais; - Planta geral; - Demonstração de como são inseridas as caixas de gordura e inspeção; - Demonstração de como ajustar as caixas sifonadas; - Demonstração de como ajustar as bolsas e luvas das conexões ponta e bolsa; Aula 5: Explicação do Exercício Tarefa 2 – Elaboração do projeto de esgoto dos banheiros de um prédio residencial de 4 andares Unidade 3: Sistemas Prediais de Água Fria e Quente Aula 6:Conceitos e definições do sistema de abastecimento de água fria e quente predial. Aula 7:Elaboração do projeto de um prédio residencial de 4 andares: - Definição dos sistemas: água fria, água quente, retorno e recalque. - Barrilete de água fria e quente; - Diagrama vertical de Prumadas de água fria e quente; - Distribuição de água fria e quente; - Abastecimento de água fria com reservatório inferior e superior; - Planta geral Aula 8: Explicação do Exercício Tarefa 3 – Elaboração do projeto de água fria e quente dos banheiros de um prédio residencial de 4 andares Prova final – Questionário

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

| Prazo | Unidade | Atividade | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª Semana | Unidade 1 | Vídeos | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 1 | Envio de Arquivo | 10 |
| 2ª Semana | Unidade 2 | Vídeos | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 2 | Fórum | 25 |
| 3ª Semana | Unidade 3 | Vídeos | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 3 | Envio de Arquivo | 25 |
| Avaliação Final |  |  | Questionário | 40 |
| 10 semanas | 5 Unidades | TOTAL |  | 100 |

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:

A avaliação da disciplina está dividida em duas etapas:

  - Tarefas avaliativas: tarefas propostas na sala de aula on-line (ver cronograma acima), em que o aluno concorre a 60% da nota final (máximo que pode obter);

  - Prova: realizada ao final da disciplina, em que o aluno concorre a 40% da nota final (máximo que pode obter).

A nota final será a soma da nota das tarefas propostas na sala de aula on-line com a nota da prova presencial, sendo que, para ser aprovado, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de aproveitamento.